## Sheet1
云南省第三人民医院二次供水设备维修、更换材料信息征询一览表
填写日期： 年 月 日
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 市场销售最低价 | 服务承诺（质保、维保） | 配套耗材/其他 | 报名公司 | 公司属性 | 是否属于中、小、微企业 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱
1 | 不锈钢止回阀 | DN80 | 个
2 | 远传压力表 | 1.6Mpa | 个
3 | 压力外筒 | 80AABH30 | 个
4 | 橡胶垫 | 354*335*3 | 个
5 | 机封 | AAB120-40 | 套
6 | 稳压罐 | 1100002423 | 个
7 | 叶轮 | 80AABH-30-15*6 | 个
8 | 轴承 | NSK6309 | 个
9 | 不锈钢软连接 | DN80 | 个
10 | 中段 | 80AABH30 | 个
11 | 导叶 | 80AABH30 | 个
12 | 轴套 | 80AABH30 | 个
13 | ABB变频器 | 15KW | 个
14 | ABB变频器 | 11KW | 个
15 | 编程器 | SMART-SR30 | 套
16 | 空开 | 125A/3P | 个
17 | 空开 | 80A/3P | 个
18 | 空开 | D50/3P | 个
19 | 空开 | D40/3P | 个
20 | 交流接触器 | 4011 | 个
21 | 交流接触器 | 3201 | 个
22 | 中间继电器 | 220V | 个
23 | 中间继电器 | 24V | 个
24 | 电压表 | 380V | 个
25 | 电流表 | 100A | 个
26 | 信号指示灯 | 220V | 个
27 | 转换开关 | 220V | 个
注意事项： 1、一家公司只能填写一张“二次供水设备维保服务项目维修、更换材料清单”； 2、“配套耗材/其他”列内容必须在一个单元格内填写，不能后附附件； 3、不允许合并/拆分单元格； 4、以上字段均为必填项； |  |  |  |  | 如不严格按格式填写，视为无效