## Sheet1
云南省第三人民医院 配电设施设备预防性试验及发电机保养维修项目 信息征询清单
序号 | 设备名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量
1 | 电力变压器 | 1000KVA及以下 | 预防性试验 | 台 | 3
2 | 高压开关柜 | 10KV | 预防性试验 | 台 | 6
3 | 高压开关柜保护 | 10KV | 预防性试验 | 台 | 4
4 | 母线耐压 | 10KV | 预防性试验 | 段 | 1
5 | 电力电缆 | 10KV | 预防性试验 | 根 | 3
6 | 避雷器 | 10KV | 预防性试验 | 组 | 5
7 | 接地装置 | 10KV | 预防性试验 | 组 | 1
8 | 电压互感器 | 10KV | 预防性试验 | 组 | 2
9 | 低压避雷器 | 0.4KV | 预防性试验 | 组 | 3
10 | 备自投试验 | / | 预防性试验 | 组 | 1
小计 |  |  |  |  | 29
序号 | 设备名称 | 规格 | 工作内容 | 单位 | 数量
1 | 机油滤清器 | HGM1110科克柴油发电机组；6205334 | 更换材料 | 个 | 2
2 | 机油滤清器 | HGM1110科克柴油发电机组；6205333 | 更换材料 | 个 | 3
3 | 柴油滤清器 | HGM1110科克柴油发电机组；6205882 | 更换材料 | 个 | 2
4 | 油水分离器滤芯 | HGM1110科克柴油发电机组；2020PM | 更换材料 | 个 | 2
5 | 防锈液 | HGM1110科克柴油发电机组；DCA60 | 更换材料 | 桶 | 12
6 | 发动机清洗剂 | HGM1110科克柴油发电机组 | 更换材料 | 瓶 | 10
7 | 机油（CF级） | HGM1110科克柴油发电机组 | 更换材料 | 升 | 126
8 | 汽油机油（全合成） | 须适用于本田牌汽油发动机 | 更换材料 | 桶 | 4
9 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 12V40AH；循环电压:14.4~14.7V浮充电压:13.6~13.8V最大充电电流:16A | 更换直流屏电池 | 只 | 18
10 | 断路器 | 施耐德牌；NSX250N 50KA AC 3P3D 250A+插入式配件 | 用于发电机配电柜 | 个 | 1
小计 |  |  |  |  | 180