## Sheet1
云南省第三人民医院 配电设施设备预防性试验及发电机保养维修项目信息征询一览表
填写日期： 年 月 日
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 市场销售最低单价 | 市场销售最低金额 | 服务承诺（质保、维保） | 配套耗材/其他
1 | 电力变压器 | 1000KVA及以下 | 预防性试验 | 台 | 3
2 | 高压开关柜 | 10KV | 预防性试验 | 台 | 6
3 | 高压开关柜保护 | 10KV | 预防性试验 | 台 | 4
4 | 母线耐压 | 10KV | 预防性试验 | 段 | 1
5 | 电力电缆 | 10KV | 预防性试验 | 根 | 3
6 | 避雷器 | 10KV | 预防性试验 | 组 | 5
7 | 接地装置 | 10KV | 预防性试验 | 组 | 1
8 | 电压互感器 | 10KV | 预防性试验 | 组 | 2
9 | 低压避雷器 | 0.4KV | 预防性试验 | 组 | 3
10 | 备自投试验 | / | 预防性试验 | 组 | 1
小计 |  |  |  |  | 29
1 | 机油滤清器 | HGM1110科克柴油发电机组；6205334 | 更换材料 | 个 | 2
2 | 机油滤清器 | HGM1110科克柴油发电机组；6205333 | 更换材料 | 个 | 3
3 | 柴油滤清器 | HGM1110科克柴油发电机组；6205882 | 更换材料 | 个 | 2
4 | 油水分离器滤芯 | HGM1110科克柴油发电机组；2020PM | 更换材料 | 个 | 2
5 | 防锈液 | HGM1110科克柴油发电机组；DCA60 | 更换材料 | 桶 | 12
6 | 发动机清洗剂 | HGM1110科克柴油发电机组 | 更换材料 | 瓶 | 10
7 | 机油（CF级） | HGM1110科克柴油发电机组 | 更换材料 | 升 | 126
8 | 汽油机油（全合成） | 须适用于本田牌汽油发动机 | 更换材料 | 升 | 4
9 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 12V40AH；循环电压:14.4~14.7V浮充电压:13.6~13.8V最大充电电流:16A | 更换直流屏电池 | 只 | 18
10 | 断路器 | 施耐德牌；NSX250N 50KA AC 3P3D 250A+插入式配件 | 用于发电机配电柜 | 个 | 1
小计 |  |  |  |  | 180
合计 |  |  |  |  | 209
报名公司（盖章）
公司属性 | [5 empty] | 是否属于中、小、微企业
联系人 | [5 empty] | 邮箱
注意事项： 1.一家公司只能填写一张“云南省第三人民医院配电设施设备预防性试验及发电机保养维修项目信息征询一览表”； 2.“配套耗材/其他”列内容必须在一个单元格内填写，不能后附附件； 3.不允许合并/拆分单元格； 4.公司属性可写“厂家”“总代理”或“区域代理”； 5.以上字段均为必填项。 | [7 empty] | 如不严格按格式填写，视为无效