## 维保工作服务区域范围及主要设备设施数量统计表
维保工作服务区域范围及主要设备设施数量统计表
序号 | 区域 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 洁净手术间 | 洁净手术间维护结构（包括自动门）、洁净手术间空调系统、洁净手术间强弱电系统、洁净手术间医疗气体系统、洁净手术间给排水系统 | 15 | 间 | 两间百级、十间万级、三间十万级
2 | 洁净手术区 | 洁净手术区装饰系统、洁净手术区空调系统、洁净手术区强弱电系统、洁净手术区医疗气体系统、洁净手术区给排水系统 | 1050.54 | 平方米
3 | 洁净ICU区 | 洁净ICU区装饰系统、洁净ICU区空调系统、洁净ICU区强弱电系统、洁净ICU区医疗气体系统、洁净ICU区给排水系统 | 1187.73 | 平方米
4 | 洁净产房 | 洁净产房装饰系统、洁净产房空调系统、洁净产房强弱电系统、洁净产房医疗气体系统、洁净产房给排水系统 | 361.83 | 平方米
5 | 供应室 | 供应室装饰系统、供应室空调系统、供应室强弱电系统、供应室给排水系统 | 639 | 平方米
6 | 净化空调机组 |  | 20 | 套 | 手术室10套，ICU 2套,产科2套，新生儿室2套，输血科4套。
7 | 设备层 | 新风机组、压缩空气机组各2套及各种控制柜 | / | /
8 | 中央空调 |  | 1 | 套 | 供应室
9 | 无影灯设备 |  | 15 | 套 | 手术室12套，产科3套。
10 | 医用吊塔设备 |  | 69 | 套 | 其中手术室医用吊塔24套 ；产科 3套，心内科8套，呼吸科8套，神经内科9套，ICU 17套。
11 | 室外机 |  | 27 | 套 | 手术室17套，ICU 2套,产科2套，新生儿室2套，输血科4套。
12 | 无油空压机压缩气体系统 |  | 2 | 套 | 共12设备和管道。
以上服务区域范围及主要设备设施维保服务每年费用（元）
备注： 1.本项目维保期内，中标方至少派驻2名具有层流净化系统维护或安装工作经验的专业技术人员到医院开展日常工作，并提供24小时维修电话值班保障服务，全年365天安排24小时维保人员值班，保障设备的正常运行和突发故障应急处理； 2.请填报维保服务每年费用，报价应含维保人工费、税费等可能产生的费用。
填报公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
邮箱：

## 洁净区域消耗性材料统计表
洁净区域层流系统过滤器、过滤网等消耗性材料统计表
位置 | 名称 | 规格型号 | 数量（个） | 参数 | 维保服务方式 | 单价（元） | 合价（元）
设备层 | 板式粗效过滤器 | 594*492*95 | 74 | 主要用于过滤（10um）以上的尘埃粒子；阻力小、风量大、使用寿命长； 外框：采用坚固的板式铝合金框架，配以铝合金角，结构坚固平稳，保证过滤器在较差的环境下亦不至于变形或损坏，也可采用拆卸设计，方便滤料的更换以达到框体重复利用的目的； 滤料：优质聚酯合成纤维，纤维结构蓬松渐密，保证较高的聚尘率，更好地保护其后端的过滤器，延长其使用寿命 ； 过滤等级：G3 | 清洗及更换
|  | 594*289*95 | 30 |  | 清洗及更换
|  | 594*594*95 | 10 |  | 清洗及更换
| 袋式中效过滤器 | 592*492*534 | 74 | 外框：铝合金或镀锌板，21mm,25mm厚法兰 滤料：熔喷超细合成纤维滤料，“V”型滤袋结构； 内框：镀锌内框条+镀锌压条； 效率：对粒径≥1.0μm，过滤效率80＞E≥50% 过滤效率等级：（F8） | 清洗及更换
|  | 592*287*534 | 20 |  | 清洗及更换
|  | 592*592*534 | 10 |  | 清洗及更换
| 板式亚高效过滤器 | 492*592*292 | 4 | 主要捕及0.3um以下颗粒灰尘及各种悬浮物 外框：铝合金 滤料：超细玻璃纤维滤纸 密封胶：聚氨酯 分隔物：铝箔隔板或纸隔板 工作温度：-20~80℃ 工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% | 清洗及更换
|  | 287*592*292 | 18 | 对粒径≥0.5μm,过滤效率99＞E≥95% | 清洗及更换
|  | 592*592*292 | 5 | 过滤等级：H10 | 清洗及更换
手术室ICU 产科 | 板式高效过滤器 | 610*305*292 | 64 | 外框：铝合金 滤料：超细玻璃纤维滤纸 密封胶：聚氨酯 分隔物：铝箔隔板或纸隔板 工作温度：-20~80℃ 工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% 对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.9% 过滤等级：H14 | 清洗及更换
| 板式洁净走廊亚高效过滤器 | 475*475*69 | 139 | 主要捕及0.3um以下颗粒灰尘及各种悬浮物 外框：铝合金 滤料：超细玻璃纤维滤纸 密封胶：聚氨酯 分隔物：铝箔隔板或纸隔板 工作温度：-20~80℃ 工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% 过滤等级：（H13） | 清洗及更换
| 洁净走廊上回风过滤网 | 500*500 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
| 板式下回风粗效过滤器 （手术室） | 293*743*21 | 16 | 21毫米厚铝合金外框，G3滤料平铺 | 清洗及更换
|  | 293*343*21 | 80 | 21毫米厚铝合金外框，G3滤料平铺 | 清洗及更换
| 下回风过滤网（手术室） | 750*310 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
|  | 354*305 |  | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
| 板式上排风中效过滤器 （手术室） | 338*628*96 | 2 | 外框：铝合金或镀锌板，21mm,25mm厚法兰 | 清洗及更换
|  | 338*338*96 | 20 | 对粒径≥1.0μm,过滤效率50＞E≥30% 过滤等级：F5 | 清洗及更换
| 上排风过滤网（手术室） | 620*330 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
|  | 326*326 |  | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
| 洁净走廊过滤网 （手术室） | 295*595 |  | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
| 板式洁净走廊中效过滤器 | 243*543*21 | 1 | 外框：铝合金或镀锌板，21mm,25mm厚法兰 滤料：熔喷超细合成纤维滤料，“V”型滤袋结构 内框：镀锌内框条+镀锌压条 效率：大气尘比色法平均过滤效率：85% 对粒径≥1.0μm,过滤效率50＞E≥30% 过滤等级：F5 | 清洗及更换
| 洁净走廊上排风过滤网（ICU） | 330*330 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
| 洁净走廊下回风过滤网（产房） | 300*350 |  | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
| 洁净走廊上排风过滤网（产房） | 328*350 |  | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
供应室 | 板式粗效过滤器 | 594*492*95（G4） | 12 | 主要用于过滤5um以上的尘埃粒子；阻力小、风量大、使用寿长； 外框：采用坚固的板式铝合金框架，配以铝合金角，结构坚固平稳，保证过滤器在较差的环境下不至于变形或损坏，也可采用拆卸设计，方便滤料的更换以达到框体重复利用的目的； 滤料：优质聚酯合成纤维，纤维结构蓬松渐密，保证较高的聚尘率，更好地保护其后端的过滤器，延长其使用寿命； 过滤等级：G3 | 清洗及更换
| 袋式中效过滤器 | 592*492*534 | 6 | 外框：铝合金或镀锌板，21mm,25mm厚法兰 滤料：熔喷超细合成纤维滤料，“V”型滤袋结构； 内框：镀锌内框条+镀锌压条 效率：大气尘比色法平均过滤效率：65% 过滤效率等级：F8 | 清洗及更换
| 板式亚高效过滤器 | 615*615*96（H10 | 6 | 主要捕及0.3um以下颗粒灰尘及各种悬浮物 外框：铝合金 滤料：超细玻璃纤维滤纸 密封胶：聚氨酯 分隔物：铝箔隔板或纸隔板 工作温度：-20~80℃ | 清洗及更换
|  | 510*510*96（H10 | 1 | 工作湿度：铝隔板≤99%，纸隔板≤82% | 清洗及更换
|  | 325*325*96（H10 | 2 | 过滤等级：H10 | 清洗及更换
| 板式回风过滤器 | 470*265 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
| 板式回风过滤器 | 155*255 | 清洗、保养 | 10毫米厚铝合金外框，2层尼龙网 | 清洗及更换
合计
备注： 1.请逐项报单价、合价及合计金额，不得缺项漏项； 2.以上报价应含材料费用及更换费用、运费、税费等可能产生的费用。
填报公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
邮箱：

## 备品备件及部分小设备清单
备品备件及部分小设备清单
序号 | 材料名称 | 品牌、型号或规格 | 单位 | 维修需求数量 | 用途 | 备注 | 单价（元）
1 | 自动感应水龙头 | 九牧或同等品牌 双电源 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
2 | 彩色半球摄像机 | 大华或 DH-IPC-HDW2221C | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 高清
3 | 硬盘 | 希捷 ST2000VX003 2TB | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 监控级硬盘
4 | 交流接触器 | Schneider或同等品牌 LC1E80M5N | 个 | 1 | 空调、空压机动力 | 380V
5 | 硬盘 | 西数 WD20PURX 2TB | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 监控级硬盘
6 | 油气分离器 | Shthde或同等品牌 | 个 | 1 | 螺杆式空压机
7 | 硬盘 | 希捷 ST3000VX006 3TB | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 监控级硬盘
8 | 交流接触器 | Schneider或同等品牌 LC1D40 | 个 | 1 | 空调、空压机动力 | 380V
9 | 硬盘 | 西数 WD30PURX 3TB | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 监控级硬盘
10 | 压缩机专用油 | 丹弗斯或同等品牌 160P（5L） | 桶 | 1 | 空调制冷 | 原厂专用
11 | 排气扇 | 外国品牌与原配套 230CMH | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 医用静音级
12 | 可视对讲门口机 | 安居宝或同等品牌 原系统匹配 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
13 | UPS电池 | 山特或同等品牌 12V 65A | 块 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
14 | 交流接触器 | Schneider或同等品牌 LC1D50 | 个 | 1 | 空调、空压机动力 | 380V
15 | 可视对讲内机 | 安居宝或同等品牌 原系统匹配 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
16 | 话筒 | Takstar或同等品牌 原系统匹配 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
17 | 二氧化碳减压阀 | 上海阀门或同等品牌 YQT-341 | 个 | 1 | 生物免疫中心 | 铜材质
18 | 风阀执行器 | SIEMENS或同等品牌 130618B /1.5m² | 个 | 1 | 供风管道及空调机组 | 普通级
19 | 机油 | Shthde或同等品牌 25L | 套 | 1 | 螺杆式空压机
20 | 压缩空气气体终端 | 德制或美制 Healthpro | 个 | 1 | ICU
21 | 真空吸引气体终端 | 德制或美制 Healthpro | 个 | 1 | 手术部
22 | 麻醉废气终端 | 德制或美制 Healthpro | 个 | 1 | 手术部
23 | 交流接触器 | Schneider或同等品牌 LC1D80 | 个 | 1 | 空调、空压机动力 | 380V
24 | 电动二通阀 | SIEMENS或同等品牌 140611B | 个 | 1 | 空调水路调节
25 | PLC控制器 | SIEMENS或同等品牌 执行器 | 个 | 1 | 空调控制
26 | 彩色半球摄像机 | 海康威视 DS-2AC4023I-D | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 高清
27 | 手术室中控控制模块 | 订制或同等品牌 | 套 | 1 | 手术室、ICU空调及灯中控
28 | 手术室触摸屏 | 订制或同等品牌 | 块 | 1 | 触摸控制
29 | 辅助控制面板 | 订制或同等品牌 | 块 | 1 | 手术室备用控制
30 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 100F 100A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
31 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 100F 80A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
32 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 100F 63A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
33 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 100F 50A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
34 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 100F 40A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
35 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 100F 32A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
36 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 100F 25A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
37 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 100F 16A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
38 | 监控显示器 | 海康威视 DS-D5022FQ 20.7寸 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 专业监控显示器
39 | 风阀执行器 | SIEMENS或同等品牌 GEB161.1E /3m² | 个 | 1 | 供风管道及空调机组 | 普通级
40 | 风阀执行器 | SIEMENS或同等品牌 GIB131.1E /6m² | 个 | 1 | 供风管道及空调机组 | 普通级
41 | 空调机制冷剂 | JH R22 22.8Kg/桶 | 桶 | 1 | 空调机冷媒
42 | 自动门驱动器 | OUTILI或同等品牌 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
43 | 自动门电机 | 基太思电机 | 个 | 1
44 | 氧气终端 | 德制或美制 Healthpro | 套 | 1 | ICU等
45 | 排风机 | 外国品牌与原配套 660CMH | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 医用静音级
46 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 160F 160A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
47 | 监控显示器 | 海康威视 DS-D5022FQ-B21.5寸 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 专业监控显示器
48 | 自动门控制器 | OUTILI或同等品牌 | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
49 | 热水器 | ARISTON或同等品牌 EST50 | 组 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
50 | 空调机组控制调节器 | SIEMENS或同等品牌 TD400C | 个 | 1 | 空调控制
51 | 硬盘录像机 | 海康威视 DS-7900N-K4/P系列 | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 8/16/32路输入
52 | 变频器 | ABB或同等品牌 3kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
53 | 彩色半球摄像机 | panasonic WV-CF284(294)CH | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 高清
54 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 250F 250A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
55 | 塑壳开关 | Schneider或同等品牌 NSX 3P 200F 200A | 个 | 1 | 空调动力 | 380V
56 | PLC控制器 | SIEMENS或同等品牌 S7-200 | 个 | 1 | 空调控制
57 | 变频器 | ABB或同等品牌 4kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
58 | 刷卡密码锁 | 三星或同等品牌 1321 | 套 | 1 | 生物免疫中心
59 | 变频器 | ABB或同等品牌 5.5kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
60 | 电子膨胀阀 | 丹弗斯或同等品牌 ETS100 | 个 | 1 | 楼顶螺杆机 | 原厂专用
61 | 变频器 | ABB或同等品牌 11kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
62 | 变频器 | ABB或同等品牌 7.5kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
63 | UPS控制系统主机 | 星宝或同等品牌 3KVA | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
64 | 排风机 | 外国品牌与原配套 900CMH | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 医用静音级
65 | 硬盘录像机 | 大华 DH-NVR808-8-HD | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 8/16/32路输入
66 | 直驱电机 | 中达或同等品牌 Y160M2-2 | 个 | 1 | 螺杆式空压机
67 | 硬盘录像机 | 三星 SRD-851 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 8音频视频输入
68 | 新风过滤插板网 | 订制 1㎡ | 个 | 1 | 空调系统 | 双层316不锈钢网
69 | 双电源自动转换开关 | ABB或同等品牌 DPT63-CB010 | 个 | 1 | 配电柜
70 | 排风机 | 外国品牌与原配套 1380CMH | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 医用静音级
71 | 小型排风柜 | 九洲普惠或同等品牌 根据实际尺寸定制 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 医用静音级
72 | 排风机组 | 外国品牌与原配套 1600CMH | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 医用静音级
73 | 小型排风柜 | 九洲普惠或同等品牌 根据实际尺寸定制 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 医用静音级
74 | 空调回风传感器 | SIEMENS或同等品牌 QFM | 个 | 1 | 空调机回风管道
75 | 变频器 | ABB或同等品牌 18.5kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
76 | 管道离心泵 | HJ或同等品牌 IRG/ISW | 个 | 1 | 水冷螺杆机
77 | UPS控制系统主机 | 星宝或同等品牌 8KVA | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
78 | 变频器 | ABB或同等品牌 22kw | 个 | 1 | 空调机电控柜
79 | UPS控制系统主机 | 星宝或同等品牌 10KVA | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
80 | 恒温恒湿医用加湿系统1 | 原装订制或同等品牌 加湿量45KG/H 电源380V/3p/50HZ | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 含主控板（程序加载）、控制面板、供电模块、电极加湿棒、加湿桶、前置过滤器
81 | 恒温恒湿医用加湿系统2 | 原装订制或同等品牌 加湿量25KG/H 电源380V/3p/50HZ | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
82 | 恒温恒湿医用加湿系统3 | 原装订制或同等品牌 加湿量15KG/H 电源380V/3p/50HZ | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
83 | 恒温恒湿医用加湿系统4 | 原装订制或同等品牌 加湿量8KG/H 电源380V/3p/50HZ | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
84 | 压缩机 | 国外品牌，定制与原系统配合 LZB3P-DZ | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 国内生产
85 | 压缩机 | 国外品牌，定制与原系统配合 LZB4P-DZ | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 国内生产
86 | 压缩机 | 国外品牌，定制与原系统配合 LZB5P-DZ | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 国内生产
87 | 压缩机 | 国外品牌，定制与原系统配合 LZB10P-DZ | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 国内生产
88 | 压缩机 | 国外品牌，定制与原系统配合 LZB12P-DZ | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 国内生产
89 | 空调专用电机 | YDK_550W_6P-3.2A-DZ YDK_550W_6P-3.2A-DZ | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
90 | 超静音排风机 | FV-16-CG2CDZ 400/520 FV-16-CG2CDZ 400/520 | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
91 | 循环水泵电机 | 15kw 28A 2930r/min | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
92 | 离心水泵 | TOTAIEAD 37mm,CAPACTY 86m3/h TOTAIEAD 37mm,CAPACTY 86m3/h | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
93 | 机械密封 | MCQUAY MCQUAY | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
94 | System One无影灯 香蕉插头 | medical illumination 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 进口
95 | System One无影灯 膜片开关 | medical illumination 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 进口
96 | System One无影灯 高温保护器 | medical illumination 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 进口
97 | System One无影灯 固态继电器 | medical illumination 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 进口
98 | 无影灯控制电路板 | medical illumination 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 进口
99 | 无影灯变压器 | medical illumination 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科 | 进口
100 | 空压机控制面板 | MAM-860 | 块 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
101 | 排风机 | FV-16CG2C-SX | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
102 | 板换(定制) | danfoss B3-052*54-3.0-HQ | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
103 | 四通阀 | TICA\三花 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
104 | 自动门驱动总成 | 与原厂一致 原系统匹配 | 套 | 1 | 手术室、ICU、输血科
105 | 自动门控制器B-850 | 与原厂一致 原系统匹配 | 个 | 1 | 手术室、ICU、输血科
106 | 无刷马达 | 与原厂一致 圆形 | 台 | 1 | 手术室、ICU、输血科
107 | NUVO无影灯消毒手柄 | medical illumination 原设备一致 | 个 | 1 | 手术室等 | 进口
108 | 空调外机散热风机 | 原厂一致或同等品牌 原设备一致 | 台 | 1 | 手术室等
109 | 空调加热模块 | 原厂一致或同等品牌 订制 | 套 | 1 | 手术室、ICU、输血科、供应室 | 27KW计，每增加1KW，增加500元。
110 | 电子硬盘 | 原厂一致或同等品牌 订制 | 个 | 1 | 手术室、ICU、输血科、供应室
111 | 电子膨胀阀 | 原机组型号 原机组型号 | 套 | 1 | 手术室、ICU等
112 | 膨胀阀驱动模块（带控制程序） | 原机组型号 原机组型号 | 套 | 1 | 手术室、ICU等
113 | DDC主模块（带控制程序） | MCQUAY MCQUAY | 套 | 1 | 手术室、ICU等
114 | 吊塔行程装置 | Healthpro或同等品牌 14# | 套 | 1 | 医用吊塔行程组件
115 | 医用吊塔按键电路板 | healthpro 定制 | 套 | 1 | 医用吊塔操作电路板
116 | 看片灯调光控制器 | EASEIC 1-10V | 个 | 1 | 看片灯光源控制
117 | 空调电机 | 昆鹰或者同等品牌 5.5KW、2900r/min、带温度、过载保护，全铜。 | 台 | 1 | 空调风机驱动
118 | 中控系统驱动模块 | HL或同等品牌 定制 | 个 | 1 | 中控系统显示驱动
119 | 观片灯防爆玻璃 | 星之航及同等品牌 定制 | 块 | 1 | 观片灯防护
120 | 空调风机 | KLG或同等品牌 双极涡轮增压 | 套 | 1 | 大型空调内机核心组件
121 | 监控硬盘 | 西数/希捷 8T | 套 | 1 | 监控系统存储数据
122 | 相序保护器 | Schneider TR32 | 个 | 1 | 麦克维尔空调机组专用
123 | 无影灯控制电路板 | NUVO及同等品牌 原厂型号 | 套 | 1 | 无影灯控制
124 | 空调风机 | FANS或同等品牌 原设备相同或升级版 | 套 | 1 | 医用空调
125 | 废气终端 | Healthpro 德标/英标 | 套 | 1 | 气体接口
126 | 中控系统空调控制电路板 | HL或同等品牌 HL-KP | 个 | 1 | 中控系统空调控制
127 | 汽液分离器 | 原机组型号 10P | 个 | 1 | 空调制冷制热
128 | 储液罐 | 原机组型号 10P | 个 | 1 | 空调制冷制热
129 | 储液罐 | 原机组型号 5P | 个 | 1 | 空调制冷制热
130 | 机械自动排水阀 | 原机组品牌 ɸ40 | 个 | 1 | 空压机专用
131 | 加湿桶 | 卡乐或同等品牌 23-45KG | 套 | 1 | 空调加湿耗件
132 | 加湿桶 | 卡乐或同等品牌 10-15KG | 套 | 1 | 空调加湿耗件
133 | 加湿桶 | 卡乐或同等品牌 5-8KG | 套 | 1 | 空调加湿耗件
134 | 加湿器主控板 | 卡乐或者同等品牌 原厂定制 | 块 | 1 | 加湿器使用
135 | System One无影灯 香蕉插座 | medical illumination 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室
136 | System One无影灯 反光罩 | medical illumination 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室
137 | System One无影灯臂返厂维修 | medical illumination 原厂 | 个 | 1 | 手术室、ICU、实验室
138 | 40L热水器 | 阿里斯顿或海尔 40L | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
139 | 60L热水器 | 阿里斯顿或海尔 60L | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
140 | 80L热水器 | 阿里斯顿或海尔 80L | 台 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
141 | 磁力门禁系统 | ZUTAI及同等品牌 280KG | 套 | 1 | 手术室、ICU、实验室、输血科
142 | 呼叫系统主机 | SRCTC2000 TC-2000 | 台 | 1 | 手术室、ICU、输血科
143 | 可视探视仪 | LB ICU-J10A | 台 | 1 | 手术室、ICU、输血科
144 | 空压机机头 | 整机厂家配套 SW-22A | 个 | 1 | 无油空压机
145 | 空压机电机 | 整机厂家配套 22KW | 个 | 1 | 无油空压机
146 | 空压机排风机 | 整机厂家配套 12000MCH | 套 | 1 | 无油空压机
147 | 管路过滤器缸体 | 整机厂家配套 T-003 | 套 | 1 | 无油空压机
148 | 管路过滤器缸体 | 整机厂家配套 A-003 | 套 | 1 | 无油空压机
149 | 管路过滤器缸体 | 整机厂家配套 AA-003 | 套 | 1 | 无油空压机
150 | 空压机核心轴承 | 整机厂家配套 PDW-ZC-QZCZ-03 | 根 | 1 | 无油空压机
151 | 空压机核心轴承 | 整机厂家配套 PDW-ZC-HZCZ-03 | 根 | 1 | 无油空压机
152 | 空压机核心轴承 | 整机厂家配套 PDW-ZC-XLDD-03 | 根 | 1 | 无油空压机
153 | 空压机核心轴承 | 整机厂家配套 PDW-ZC-XLXD-03 | 根 | 1 | 无油空压机
154 | 空压机机械密封 | 整机厂家配套 PDW-JXMF-QZCZ-03 | 套 | 1 | 无油空压机
155 | 空压机机械密封 | 整机厂家配套 PDW-JXMF-HZCZ-03 | 套 | 1 | 无油空压机
156 | 空压机水封 | 整机厂家配套 PDW-JXMF-XLDD-03 | 套 | 1 | 无油空压机
157 | 空压机水封 | 整机厂家配套 PDW-JXMF-XLXD-03 | 套 | 1 | 无油空压机
158 | 星轮支座 | 整机厂家配套 PDW-XLZZ-03 | 套 | 1 | 无油空压机
159 | 星轮片 | 整机厂家配套 PDW-XLZC-03 | 套 | 1 | 无油空压机
160 | 螺杆 | 整机厂家配套 PDW-LG-03 | 根 | 1 | 无油空压机
161 | 中间继电器线圈 | RXM4LB2BD 线圈DC24V 2开2闭 | 个 | 1 | 控制电路模块
162 | 中间继电器底座 | RXZE1M2C 适用RXM2LB 8脚插座 2组 2开2闭 | 个 | 1 | 控制电路模块
163 | 时间继电器 | DC24V通电延时JSS48A 0.01S-99H99M | 个 | 1 | 控制电路模块
164 | 空气开关 | LS MEC D40 | 个 | 1 | 电路保护
165 | 空气开关 | LS MEC D32 | 个 | 1 | 电路保护
166 | 空气开关 | LS MEC D25 | 个 | 1 | 电路保护
167 | 空气开关 | LS MEC D20 | 个 | 1 | 电路保护
168 | 按钮 | 德力西LAY7-11BN按钮 平头按钮开关1常开1常闭 22MM LAY37 | 个 | 1 | 设备启动或停止
169 | 水温计 | 不锈钢配，水银液 | 支 | 1 | 温度测量
170 | 压力表 | 红旗 真空表压力表 汽压力表 水压表Y-100 0-1MPa | 支 | 1 | 压力测量
171 | 压力表 | 红旗 真空表压力表 汽压力表 水压表Y-100 1.6MPa | 支 | 1 | 压力测量
172 | 压力表 | 红旗 真空表压力表 汽压力表 水压表Y-100 2.5MPa | 支 | 1 | 压力测量
173 | 压力表 | 红旗 真空表压力表 汽压力表 水压表Y-100 6MPa | 支 | 1 | 压力测量
174 | 电机皮带 | 三角带O型三角带 电机皮带 橡胶三角传动皮带 | 条 | 1 | 电机传动
175 | 电磁阀 | 全铜常闭电磁阀水阀 4分6分1寸2寸气阀水阀AC220V | 个 | 1 | 管路控制
176 | 电磁阀 | 全铜常闭电磁阀水阀 4分6分1寸2寸气阀水阀AC220V | 个 | 1 | 管路控制
177 | 电磁阀 | 全铜常闭电磁阀水阀 4分6分1寸2寸气阀水阀AC220V | 个 | 1 | 管路控制
178 | 限位开关 | 德力西型号: LXJM1-8108 | 个 | 1 | 电动门控制
179 | 红外检测器 | 无线智能红外探测器 Marlboze/万宝泽 型号: MBZ-HW01 | 个 | 1 | 红外探测
180 | 熔断器 | 32A Ø10×38 | 个 | 1 | 电路保护
181 | 熔断器 | 500V 2A Ø10×38 | 个 | 1 | 电路保护
182 | 交流接触器 | LS MEC GMC-18 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
183 | 交流接触器 | LS MEC GMC-12 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
184 | 交流接触器 | LS MEC GMC-32 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
185 | 交流接触器 | LS MEC GMC-09 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
186 | 交流接触器 | MC-22b/3 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
187 | 交流接触器 | MC-22a/3 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
188 | 交流接触器 | MC-40a/3 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
189 | 交流接触器 | MC-9B/3 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
190 | 交流接触器 | C120H100A/3P | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
191 | 交流接触器 | LC1R2501 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
192 | 交流接触器 | LC1R0901 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
193 | 交流接触器 | LRD3365C | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
194 | 交流接触器 | LCIR0901M5N | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
195 | 塑壳断路器 | ABE-130 | 个 | 1 | 设备电箱控制组件
196 | 电流互感器 | CT2 40A | 个 | 1 | 线路保护
197 | 中间继电器 | 2-4×10 PYF 14A DC 24V 4P | 个 | 1 | 线路控制
198 | 空气开关 | LS MEC D40 | 个 | 1 | 电路保护
199 | 空气开关 | LS MEC D32 | 个 | 1 | 电路保护
200 | 空气开关 | LS MEC D25 | 个 | 1 | 电路保护
201 | 空气开关 | LS MEC D20 | 个 | 1 | 电路保护
202 | 热继电器 | GTH-22 | 个 | 1 | 电路保护
203 | 时间继电器 | 欣灵电气 H3Y触头容量：3A AC220V（阻性） | 个 | 1 | 线路控制
204 | 散热风扇 | 220V交流风扇12038 12厘米 12CM 双滚珠轴承DP200A | 个 | 1 | 控制电柜散热
205 | 指示灯 | 德力西 指示灯 信号灯 LD11-22B AC220V 红 | 个 | 1 | 设备状态指示
206 | 指示灯 | 德力西 指示灯 信号灯 LD11-22B AC220V 绿 | 个 | 1 | 设备状态指示
207 | 电磁阀 | 全铜常闭电磁阀水阀 4分气阀水阀AC220V | 个 | 1 | 管路控制
208 | 电磁阀 | 全铜常闭电磁阀水阀 6分气阀水阀AC220V | 个 | 1 | 管路控制
209 | 限位开关 | 德力西型号: LXJM1-8108 | 个 | 1 | 电动门控制
210 | 红外检测器 | 无线智能红外探测器 Marlboze/万宝泽 型号: MBZ-HW01 | 个 | 1 | 红外探测
211 | 插座 | 公牛暗装五孔 | 个 | 1 | 电力控制
212 | 开关 | 单开 | 个 | 1 | 电力控制
213 | 开关 | 双开 | 个 | 1 | 电力控制
214 | 红外手感应器 | 86型 | 套 | 1 | 自动门感应
215 | 电动窗帘遥控器 | 12V,无线 | 个 | 1 | 电动窗帘
216 | 电动窗帘接收控制器 | 12V,无线远红外 | 个 | 1 | 电动窗帘
217 | 气体终端专用密封垫 | 10#、12#、8# | 个 | 1 | 气体终端
218 | 球形锁 | 铜胆+70# | 套 | 1 | 门锁
219 | 热缩套管 | 0.5-2 | 米 | 1 | 电力线护套
220 | 高温线 | 1平方，100m | 卷 | 1 | 无影灯专用
221 | 无影灯电源排线 | 4+端头 | 根 | 1 | 无影灯专用
222 | 纽扣电池 | 24V 松下 | 颗 | 1 | 小型离线控制器
223 | 三节静音滑轨 | 120cm\80cm | 副 | 1 | 医用吊塔专用
224 | 密封条 | 手术门专用 | 米 | 1 | 手术门专用
225 | 球阀 | 20、25 | 个 | 1 | 补水用
226 | 手拧螺丝 | 8# | 个 | 1 | 无影灯专用
227 | 固定螺丝 | 8# | 个 | 1 | 无影灯专用
228 | 开关电源 | 12V | 个 | 1 | 空调、门机系统
229 | 开关电源 | 24V | 个 | 1 | 空调、门机系统
230 | 高温导热胶 | 10克 | 只 | 1 | 无影灯专用
231 | 无影灯灯座 | 狮王无影灯专用 | 套 | 1 | 狮王无影灯专用
232 | 无影灯灯座 | NUVO无影灯专用 | 套 | 1 | NUVO无影灯专用
233 | 无影灯高温数据线 | 狮王、NUVO无影灯专用，硅胶线 | 根 | 1 | 狮王、NUVO无影灯专用
234 | 数据线接头 | 狮王、NUVO无影灯专用 | 个 | 1 | 狮王、NUVO无影灯专用
235 | 灯杯螺丝 | 狮王、NUVO无影灯专用，耐高温螺丝 | 个 | 1 | 狮王、NUVO无影灯专用
236 | 防锈漆 | 金属防锈漆 25KG | 桶 | 1 | 机房防护网维修
237 | 吊塔维修密封圈 | 耐高温密封圈 | 个 | 1 | 气体终端维修
238 | 风管软接 | 现场定制 | 个 | 1 | 风管维修
239 | 风管链接螺杆 | 8# | 个 | 1 | 风管维修
240 | 空调高压过滤器 | 8#以下 | 个 | 1 | 空调维修
241 | 高压水管 | 1米、1.2米 | 根 | 1 | 水管路维修
242 | 角阀 |  | 个 | 1 | 水管路维修
243 | 空调管保温棉 | 8-32 | 米 | 1 | 保温维修
244 | 对位红外夹 | BEA | 套 | 1 | 自动门感应
245 | 定位销 | 原设备型号 | 个 | 1 | 自动门感应
246 | 滑轮 | 原设备型号 | 个 | 1 | 自动门感应
247 | 防撞块 | 原设备型号 | 个 | 1 | 自动门感应
248 | 密封条 | 原设备型号 | 米 | 1 | 自动门感应
249 | 电缆 | BVR1.0 | 米 | 1 | 电控柜维修
250 | 电缆 | BVR2.5 | 米 | 1 | 电控柜维修
251 | 电缆 | BVR4 | 米 | 1 | 电控柜维修
252 | 电缆 | BVR6 | 米 | 1 | 电控柜维修
253 | 电缆 | BVR10 | 米 | 1 | 电控柜维修
254 | 铜鼻子 | 2.5平方 | 个 | 1 | 电控柜维修
255 | 铜鼻子 | 4平方 | 个 | 1 | 电控柜维修
256 | 铜鼻子 | 6平方 | 个 | 1 | 电控柜维修
257 | 铜鼻子 | 10平方 | 个 | 1 | 电控柜维修
258 | 铜鼻子 | 16平方 | 个 | 1 | 电控柜维修
259 | 电工管 | DN20 | 米 | 1 | 电路维修
260 | 电工管 | DN25 | 米 | 1 | 电路维修
261 | 电工管 | DN32 | 米 | 1 | 电路维修
262 | PPR管 | DN20 | 米 | 1 | 进水管维修
263 | PPR管 | DN25 | 米 | 1 | 进水管维修
264 | PPR管 | DN32 | 米 | 1 | 进水管维修
265 | PPR管 | DN40 | 米 | 1 | 进水管维修
266 | 抱箍 | 150 | 根 | 1 | 圆形风管维修
267 | 抱箍 | 180 | 根 | 1 | 圆形风管维修
268 | 抱箍 | 200 | 根 | 1 | 圆形风管维修
269 | 抱箍 | 250 | 根 | 1 | 圆形风管维修
270 | 抱箍 | 300 | 根 | 1 | 圆形风管维修
271 | 防雨百叶 | 现场定制 | 个 | 1 | 风口维修
272 | 球阀 | DN25 | 个 | 1 | 水管路维修
273 | 球阀 | DN32 | 个 | 1 | 水管路维修
274 | 球阀 | DN40 | 个 | 1 | 水管路维修
275 | 球阀 | DN50 | 个 | 1 | 水管路维修
276 | 球阀 | DN75 | 个 | 1 | 水管路维修
277 | 限位开关 | 3PIN | 个 | 1 | 医用吊塔专用
278 | 水龙头 | 单冷 九牧 | 个 | 1 | 医用洗手槽
279 | 水龙头 | 冷热双道 九牧 | 个 | 1 | 洗手槽
280 | 进水阀 | 25# | 个 | 1 | 加湿器用
281 | 排水阀 | 25# | 个 | 1 | 加湿器用
282 | 单联单控 | 220V、暗装 | 个 | 1 | 电控
283 | 双联双控 | 220V、暗装 | 个 | 1 | 电控
284 | 三联单控 | 220V、暗装 | 个 | 1 | 电控
285 | 热过载继电器 | LS MEC GMH-22 | 个 | 1 | 设备保护组件
286 | PPR给水管（PPR-DN32） | PPR-DN32 | 根 | 1 | 给排水维修，数量1根内
287 | PPR给水管（PPR-DN40） | PPR-DN40 | 根 | 1 | 给排水维修，数量1根内
288 | PPR给水管（PPR-DN50） | PPR-DN50 | 根 | 1 | 给排水维修，数量1根内
289 | PPR给水管（PPR-DN65） | PPR-DN65 | 根 | 1 | 给排水维修，数量1根内
290 | 塑料排水管（UPVC-DN50） | UPVC-DN50 | 根 | 1 | 给排水维修，数量1根内
291 | 塑料排水管（UPVC-DN75） | UPVC-DN75 | 根 | 1 | 给排水维修，数量1根内
292 | 塑料排水管 | UPVC-DN100 | 根 | 1 | 给排水维修，数量1根内
293 | 电机 | YDK-60A-6F及同等型号 | 个 | 1 | 风机维修
294 | 电磁阀 | 21WA4K0B130 Italy 220v | 个 | 1 | 空压机维修
295 | 交流接触器 | Schneider或同等品牌LC1E65M5N | 个 | 1 | 电器维修
296 | 硬盘 | 西数 WD10PURX 1TB | 个 | 1 | 中控系统或者监控
297 | 压差表 | ELECALL或同等品牌负60至正60Pa | 个 | 1 | 压差控制维修
298 | 铜制Y型过滤器 | 国标DN80 | 个 | 1 | 管路维修
299 | 精密过滤器滤芯 | Shthde或同等品牌CTA | 个 | 1 | 空调维修
300 | 冷冻油 | 5GS | 瓶 | 1 | 空调维修
合计
备注： 1.请逐项报单价及合计金额，不得缺项漏项； 2.以上报价应含材料费用及更换费用、运费、税费等可能产生的费用。
填报公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
邮箱：