## sheet
云南省第三人民医院2023年消防用品信息征询一览表
序号 | 消防用品名称 | 产品及要求 | 单位 | 计划采购数量 | 产品详细参数 | 服务承诺（售后服务、维保、质保等） | 单价报价（元） | 合价报价（元）
1 | 过滤式消防自救 呼吸器 | 取得3C认证证书和消防认证及质检报告 | 个 | 1100
2 | 整理箱 | 塑料带盖，全密封，每个整理箱可以装入本项目投标供应商自行提供的过滤式消防自救呼吸器数量20个 | 个 | 55
3 | 消防引导箱 | 尺寸≧800*600*260mm，主要材质为钢板+钢化玻璃，耐高温，耐腐蚀，不易生锈 | 个 | 70
4 | 应急强光电筒 | 功率≧100W，每支电筒配备≧2节电池，最大射程≧200m，方便耐用，续航时间长，防水性能好 | 支 | 70
5 | 荧光指引棒 | 长度≧40cm，每根荧光指引棒配≧1节电池，轻便耐用 | 个 | 70
6 | 荧光指示牌 | 支持定制，主要材质为PVC，带“安全出口”字样，银色包边，自带背胶，粘性好不易脱落 | 张 | 70
7 | 小喇叭 （喊话器） | 长度≧20cm，耐磨材质，每个小喇叭配备足量电池，带一键报警功能，方便耐用 | 个 | 70
8 | 灭火毯 | 尺寸≧1.2m*1.2m，玻璃纤维材质，隔热阻燃效果好，包装完好，取出方便，提供质检报告 | 条 | 70
小计
序号 | 消防用品名称 | 产品及要求 | 单位 | 计划采购数量 |  |  | 单价报价（元） | 合价报价（元）
1 | 手提式水基灭火器 | MSZ/3S | 支 | 10
2 | 二氧化碳灭火器 | MT/2 | 支 | 60
3 | 无磁灭火器 | MJZ/6型3C认证加报告 | 支 | 10
4 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 支 | 920
5 | 消防水带 | 8-65-20聚氨酯水带+接扣 | 条 | 144
6 | 灭火器箱 | 4公斤2支装 | 个 | 60
7 | 消防卷盘 | JPS0.8-19/20 | 套 | 144
小计
总计
填表注意事项： 1.报价应包含税费、运输费、产品使用培训费等所有费用； 2.所有产品均需符合国家标准； 3.请完整填写，不得缺项漏项。
填表公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
邮箱：