## 结果
附件1.2024年第一季度新进耗材项目清单
标段 | 产品序号 | 产品 | 采购需求（技术、服务要求、方法学等）
1 | 1 | 一次性使用膜式氧合器 | 用于ECOM治疗与监测用，需适配设备（品牌：美敦力，型号：560）
| 2 | 离心泵泵头
| 3 | 体外循环管路套包
| 4 | 血氧饱和度与血细胞压积测量仪
| 5 | 动静脉插管
| 6 | 活化凝血时间测定试剂盒（凝固法）
2 | 7 | 人造血管 | 为血透患者建立人工血管动静脉内瘘
3 | 8 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 用于动静脉内瘘病变腔内治疗
4 | 9 | 重组胶原蛋白创面敷料 | 激光美容治疗、注射美容治疗后，减轻术后炎症反应，降低并发症
5 | 10 | 医用透明质酸钠凝胶 | 用于填充真皮层厚度、补充肌肤水分、修复肌肤屏障
6 | 11 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 皮内真皮层注射，开展新项目
7 | 12 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | 用于prp治疗脱发、透明质酸导入治疗
8 | 13 | 导引延长导管 | 加强介入轨道的支撑力
9 | 14 | 植入式心脏起搏器（双腔） | 缓慢性心率失常需要置入永久起搏器
10 | 15 | 单牙种植用全瓷牙冠 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复
11 | 16 | 种植上部修复—德国泽康氧化锆 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复
| 17 | 种植上部修复—美国LAVA
| 18 | 种植上部修复—德国水晶瓷氧化锆
| 19 | 种植上部修复—德国维他氧化锆
| 20 | 种植上部修复—绚彩氧化锆
| 21 | 种植上部修复—德国WIELAND氧化锆
| 22 | 种植上部修复—普通二氧化锆
12 | 23 | 种植上部美国拉瓦氧化锆 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复
| 24 | 种植上部美国水晶美氧化锆
| 25 | 种植上部泽康三代氧化锆
| 26 | 种植上部爱尔创氧化锆
| 27 | 则武氧化锆烤瓷牙
| 28 | 威兰德瑧瓷氧化锆全锆牙
13 | 29 | 栓塞微粒球 | 用于肿瘤介入手术（如肝癌TACE等）进行靶向血管栓塞，达到永久阻断肿瘤血供的作用
| 30 | 栓塞微球 | 用于原发性肝癌栓塞术和肝转移癌栓塞术中以治疗或外科手术前的辅助治疗为目的的血管栓塞
| 31 | 微导管 | 用于肿瘤介入手术（如肝癌TACE等）时，超选到肿瘤微导管使用
| 32 | 导丝 | 用于肿瘤介入手术（如肝癌TACE等）时，引导微导管超选到肿瘤微导管使用，为配套微导管使用产品
| 33 | 异物抓捕器（三环） | 用于经皮静脉内滤网置入/取出术
12 | 34 | 一次性灌肠袋 | 常规基础护理操作使用
13 | 35 | 腔静脉内射频闭合导管 | 大隐静脉闭合术使用
14 | 36 | 可吸收钉修补固定器 | 切口疝、脐疝、造口疝、腹壁疝手术使用
15 | 37 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 经皮雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架置入术使用
16 | 38 | PTA球囊扩张导管 | 拥有更强的爆破压力（最高可达21ATM），更好的进行分流道的预扩张及支架后扩，与球囊扩张式血管覆膜支架配套使用
| 39 | 球囊扩张式血管覆膜支架 | 用于限流TIPS手术，通过可控变径进行控制分流流量，减少肝性脑病的发生率，提高患者预后
| 40 | 血管支架系统 | 有更好的显影性及柔顺性，提高分流道的AB点定位，提高支架的植入准确度，防止分流道发生盖帽现象
17 | 41 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 开展TIPS手术的用耗材
| 42 | 亲水涂层导丝 | 开展TIPS手术的用耗材，用于手术作为 通路和交换导丝
| 43 | 血管造影导管 | 桡动脉造影导管，有多型号可选择，有多个桡入路头端，能满足不同患者的复杂血管情况。
18 | 44 | II型血管塞 | 适用于外周血管系统的动脉和静脉栓塞
| 45 | 4代血管塞 | 适用于外周血管系统的动脉和静脉栓塞
19 | 46 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统-弹簧圈 | 开展TIPS手术的用耗材
20 | 47 | 压迫止血装置 | 股动脉止血，针对术后穿刺点的止血，同时可满足皮下穿刺点止血需求
| 48 | 带亲水涂层的导管鞘器械 | 桡动脉血管鞘，镍钛合金，亲水性优异
| 49 | 导管鞘器械 | 血管通路配件，股动脉入路配件，带同轴扩张鞘、穿刺针、导丝
21 | 50 | 栓塞颗粒 | 不规则栓塞颗粒，可满特殊的栓塞需求，如需要栓塞材料提前聚集封堵的血管
22 | 51 | 可调控微导管 | 可360度调控头端，针对极少数患者肾、肝、肺等动脉进行超选，可满足极端迂曲血管的超选需求
| 52 | 导管鞘套件-加硬套管 | PTCD穿刺专用套件，带同轴扩张鞘、穿刺针、导丝
23 | 53 | 经皮导入器 | 用于单次经皮穿刺插入胆道系统，以方便在介入放射治疗过程中放置导丝,再经导丝导入鞘管、球囊鞘管或支架，进行介入诊断或治疗手术
24 | 54 | 一次性使用穿刺器 | 腹腔或胸腔手术穿刺用
25 | 55 | 水胶体敷料 | 用于PICC,CVC导管维护，吸收穿刺点渗液，预防静脉炎
26 | 56 | 多功能手术解剖切割器(可止血消融电极) | 配合高频发生器或射频发生器使用，消融止血
27 | 57 | 一次性使用多功能引流导管 | 腹腔镜胃减容术使用
28 | 58 | 一次性使用连发施夹钳和结扎夹 | 可以连续夹取多个组织，提高手术效率
29 | 59 | 手术防粘连液 | 用于预防腹部手术筋膜、腹膜发生粘连
30 | 60 | FISH探针试剂盒 | 用于肿瘤辅助诊断、预后判断、靶向用药等
31 | 61 | 封片胶 | 用于组织学、细胞学等封片
32 | 62 | 硝酸银 | 用于常规特殊染色
33 | 63 | 一次性使用引流导管 | 直接穿刺型
34 | 64 | Y形补片（盆底修补网） | 子宫悬吊术和阴道顶端悬吊术用
35 | 65 | 球囊扩张导管（咽鼓管球囊扩张导管） | 咽鼓管扩张术使用，主要用于因咽鼓管狭窄或阻塞导致的分泌性中耳炎，慢性中耳乳突炎，粘连性中耳炎患者
36 | 66 | 消融电极(多功能手术解剖器) | 需有双极凝血、消融功能，同时有切割功能
37 | 67 | 尿管球囊扩张导管 | 经输尿管镜支架置入术、经输尿管镜碎石取石术用
38 | 68 | 活检针 | B超引导下前列腺活检术使用
39 | 69 | 一次性使用穿刺器(套管穿刺针) | 泌尿系统手术使用穿刺器
40 | 70 | J型导管 | 经膀胱镜输尿管支架置入术、经输尿管镜支架置入术用
41 | 71 | 输尿管导引鞘 | 经输尿管镜碎石取石术用
42 | 72 | 一次性使用非血管腔道导丝 | 经输尿管镜碎石取石术(激光法)用
43 | 73 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 纤维输尿管镜碎石取石术用
44 | 74 | 乳房旋切穿刺针及配件（活检针） | 较在院同类产品价格低，功能相同，选择替换
45 | 75 | 金属缆索 | 适用四肢骨折、人工关节置换手术中的捆扎内固定
46 | 76 | 颅内取栓支架（颅内支架系统） | 用于移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓
47 | 77 | 弹簧圈系统 | 用于颅内动脉瘤及其他神经血管异常的栓塞
48 | 78 | 导引导管系统（导引导管） | 一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统，有助于导入诊断性或治疗装置
49 | 79 | 栓塞系统 | 用于颅内动脉瘤的血管内栓塞
50 | 80 | 微导管系统（可塑形微导管 ） | 用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中
51 | 81 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 用于硬脑（脊）膜缺损时的修补或替代
52 | 82 | 封闭负压引流材料 | 由医用PVA海绵、吸盘、医用贴膜组成，用于皮肤、软组织创面的负压封闭引流
53 | 83 | 同种骨植入材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建
54 | 84 | 一次性使用负压引流护创材料(负压引流套装) | 由海绵材料、医用透明贴膜、引流管路系统组成，引流管路系统包括引流管、引流管夹、冲洗管、接头（包括管接头和转接头），用于皮肤、软组织创面的负压封闭引流
55 | 85 | 可吸收螺钉 | 主要应用于关节内软骨及关节周围松质骨骨折
56 | 86 | 静脉曲张剥脱导管 | 较在院同类产品价格低，功能相同，申请替换
57 | 87 | 大动脉覆膜支架系统 | 胸主动脉夹层的腔内介入治疗
58 | 88 | 管腔抓捕系统 | 用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物如支架、断裂的导管 和导丝等
59 | 89 | 灌注系统 | 用于包括溶栓剂和造影剂进入外周血管的液体给药
60 | 90 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统-弹簧圈 | 用于在栓塞手术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速
注：共60个标段，允许响应人对各标段分别响应，每个标段内产品需全部满足，不接受联合体响应