云南省第三人民医院医用气体采购项目明细清单

一、医用气体采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格、参数 | 规格计量 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 纯度99.5% 符合国家药典2020版、GMP标准 压力13±0.5Mpa | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 2 | 二氧化碳 | 纯度99. 9% 符合GB/T10621-2006 充装为22-23kg | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 3 | 高纯氩气 | 纯度99.999% 符合GB/T4842-2006 压力13±0.5Mpa | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 4 | 液氮 | 纯度99.999% 符合GB/T8979-2008 | 升 |  | 1 | 据实结算 |
| 5 | 氦气 | 纯度99.999% 符合GB/T4844-2011 | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 6 | 氮气 | 纯度99.99% 符合GB/T8979-2008 压力13±0.5Mpa | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 7 | 氩气 | 纯度99.99% 符合GB/T4842-2006 压力13±0.5Mpa | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 8 | 氦气 | 纯度99.9% 符合GB/T4844-2011 压力13±0.5Mpa | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 9 | 笑气 | 纯度99. 9% 符合GB22017 CAS: 10028-97-2 压力13±0.5Mpa | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 10 | 高纯二氧化碳 | 纯度99.999% 符合GB/T10621-2006 充装为22-23kg | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 11 | 高纯氮气 | 纯度99.999% 符合GB/T8979-2008 压力13±0.5Mpa | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 12 | 高纯氦气 | 纯度99.999% 符合GB/T4844-2011 压力13±0.5Mpa | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 13 | 液氦 | 纯度99.999% 符合GB/T4844-2011 | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 14 | 混合气体 | Co:0.3%、CH4:O.3%、C2H2:O.3%、02:21%、N2:平衡 | 4L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 8L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 15 | 氮气 | 纯度99.999% 符合GB/T8979-2008 | 1L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 10L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
|  |  |  | 40L/瓶 |  | 1 | 据实结算 |
| 16 | 医用液氧（气态） | 1.供应的医用液态氧符合中国药典2020版“氧”标准，纯度≥99.5%。2.医用液态氧CO2≤0.01%；3.医用液态氧CO、气态酸碱含量、其他气态氧化物含量等符合国家要求；4.供应商所提供的医用液态氧储存设施必须达到国家相关标准。 | 立方气氧按 lm液氧转化为 800m³气氧计算 |  | 1 | 据实结算 |