## Sheet1
附表 ：
云南省第三人民医院PCR实验室空气净化系统维保服务一览表
序号 | 报价细目名称 | 数量 |  | 计量单位 |  | 型号、规格 | 品牌
一 | 净化通风系统
1 | 名称：卧式洁净空调机组； | 1 | 1 | 台 |  | 风量=6000m3/h,制冷量=27.2kw,热泵制热量=28.4kw,辅助电加热=12kw,加湿量=15kg/h,机外余压=800Pa,电机功率=4.0kw,机组最大用电荷负 =35.95kw; | 广东申菱
2 | 名称：卧式洁净空调机组； | 1 | 1 | 台 |  | 风量=4000m3/h,制冷量=19kw,辅助电加热=12kw,加湿量=9kg/h,机外余压=800Pa,机组最大用电荷负=22.3kw,带有初中效过滤带； | 广东申菱
3 | 名称：中效排风机组； | 1 | 1 | 台 |  | 外经尺寸1500X700X700,风量=1500m3/h,全压=315Pa,电机功率=0.25kw,配袋式中效过滤器，电机输入功率N=0.25Kw 380V50HZ; | 中净合成
4 | 名称：中效排风机组(一用一备型); | 1 | 1 | 台 |  | 外经尺寸2000X1000X2000,风量=5000m3/h,全压=550Pa,电机功率=1.35kw,配袋式中效过滤器，电机输入功率N=1.35Kw 380V50HZ; | 中净合成
5 | 名称：高效过滤送风口 | 6 | 6 | 套 |  | 额定风量：1500 m3/h,接管尺寸400X200;过滤效率：99.99%钠焰法初阻力(=220Pa;铝合金框；静压箱优质冷轧板，静电喷塑；散流板静电喷塑：风阀：优质冷轧钢板，静电喷塑； | 吴江绿岛
6 | 名称：高效过滤送风口 | 4 | 4 | 套 |  | 1.额定风量：1000 m3/h,接管尺寸320X200;过滤效率：99.99%钠焰法初阻力〈=220Pa;铝合金框；静压箱优质冷轧板，静电喷塑；散流板静电喷塑：风阀：优质冷轧钢板，静电喷塑 | 吴江绿岛
7 | 名称：高效过滤送风口 | 8 | 8 | 套 |  | 额定风量：500 m3/h,接管尺寸200X200;过滤效率：99.99%钠焰法初阻力〈=220Pa;铝合金框；静压箱优质冷轧板，静电喷塑；散流板静电喷 塑；风阀：优质冷轧钢板，静电喷塑 | 吴江绿岛
8 | 名称：彩钢板静压箱； | 4 | 4 | 只 |  | 1000*1000*6 00 | 中净合成
9 | 名称：手柄式蝶阀 | 13 | 13 | 个 |  | 200X200 | 昆明力飞
10 | 名称：手柄式蝶阀 | 13 | 13 | 个 |  | 320X200 | 昆明力飞
11 | 名称：手柄式蝶阀 | 11 | 11 | 个 |  | 400X200; | 昆明力飞
12 | 名称：手柄式蝶阀 | 3 |  | 个 |  | 400X250; | 昆明力飞
13 | 名称：手柄式蝶阀 | 1 |  | 个 |  | 500X250 | 昆明力飞
14 | 名称：手柄式蝶阀 | 1 |  | 个 |  | 630X250 | 昆明力飞
15 | 名称：手柄式蝶阀 | 1 |  | 个 |  | 630X320 | 昆明力飞
16 | 名称：铝合金防雨百叶风口 | 1 |  | 个 |  | 1000X500 | 昆明力飞
17 | 名称：铝合金防雨百叶风口 | 1 |  | 个 |  | 1200X800 | 昆明力飞
18 | 名称：风帽 | 2 |  | 个 |  | 800 | 昆明力飞
19 | 名称：门铰型固定百叶风口 | 1 |  | 个 |  | 250X250 | 昆明力飞
20 | 名称：门铰型固定百叶风口 | 8 |  | 个 |  | 250X250X25 | 昆明力飞
21 | 名称：门铰型固定百叶风口 | 4 |  | 个 |  | 400X320; | 昆明力飞
22 | 名称：门铰型固定百叶风口 | 4 |  | 个 |  | 500X400 | 昆明力飞
23 | 名称：铝台金蛋格式百叶风口 | 5 |  | 个 |  | 500X500 | 昆明力飞
24 | 名称：铝台金蛋格式百叶风口 | 1 |  | 个 |  | 320X320 | 昆明力飞
25 | 名称：铝台金蛋格式百叶风口 | 3 |  | 个 |  | 250X250 | 昆明力飞
26 | 名称：微孔消声器 | 1 |  | 个 |  | 630X320X 200 | 昆明力飞
27 | 名称：微孔消声器 | 1 |  | 个 |  | 630X250X 1200 | 昆明力飞
28 | 名称：微孔消声器 | 1 |  | 个 |  | 500X250X120 0 | 昆明力飞
29 | 名称：微孔消声器 | 1 |  | 个 |  | 400X250X1200; | 昆明力飞
30 | 名称：电动密闭式对开多叶调节阀 | 2 |  | 个 |  | AXB=630X250 | 昆明力飞
31 | 名称：电动密闭式对开多叶调节阀 | 2 |  | 个 |  | AXB=400X250 | 昆明力飞
32 | 名称：防火阀 | 2 |  | 个 |  | AXB=400X250 | 昆明力飞
33 | 名称：防火阀 | 1 | 1 | 个 |  | AXB=500X250 | 昆明力飞
34 | 名称：防火阀 | 1 | 1 | 个 |  | AXB=630X320 | 昆明力飞
35 | 名称：压力表 | 15 | 15 | 套 | 套 | 表盘D120mm,0-60Pa | 美国德威尔
二 | 强、弱电部分
1 | 名称：空调净化动力控制箱 | 1 |  | 台 |  | 箱内配置详见电气系统图 | 正泰合成
2 | 名称：嵌入式配电箱 | 2 |  | 台 |  | 箱内配置详见电气系统图 | 正泰合成
3 | 名称：二位单极开关 | 16 |  | 个 |  | C32/1/2A250v 10A; | TCL品牌
4 | 名称：插座 | 130 |  | 个 |  | 10A | TCL品牌
5 | 名称：网络插座 | 10 |  | 个 |  |  | TCL品牌
6 | 名称：电话插座 | 7 |  | 个 |  |  | TCL品牌
7 | 名称：洁净双管荧光灯 | 4 |  | 盏 |  | 220V,2X20W PAK-TLW28W-865 T8节能灯 | 洁承
8 | 名称：洁净双管荧光灯 | 27 |  | 盏 |  | 220V,2X30W配PAK-TLW28W-865 T8节能灯 | 洁承
9 | 名称：洁净双管荧光灯 | 5 |  | 盏 |  | 220V, 2X40W 配PAK-TLW28W-865 T8节能灯 | 洁承
10 | 名称：应急电源 | 10.00 |  | 套 |  |  | 奇利
11 | 名称：紫外线灭菌灯 | 4 |  | 盏 |  | 220V 1X20W | 奇利
12 | 名称：紫外线灭菌灯 | 28 |  | 盏 |  | 220V 1X30W | 奇利
13 | 名称：安全出口疏散指示灯 | 2 |  | 盏 |  | 220V LED光源 | 奇利
14 | 名称：二门电子连锁 | 4 |  | 套 |  | 1.220V;气锁包含2个探头， 包含指示报 警，包含全套的互锁器件： | 吴江佳泰
15 | 名称：控制电缆 | 800 |  | 米 |  | ZR-KYJV-0.75KV5X1.5 | 昆缆
16 | 名称：电力电缆 | 100 |  | 米 |  | YJV4X70+1X35 | 云缆
17 | 名称：电力电缁 | 80 |  | 米 |  | YJV4X35+1X25 | 云缆
18 | 名称：电力电缆 | 50 |  | 米 |  | YJV4X25+1X16; | 云缆
19 | 名称：电力电缆 | 50 |  | 米 |  | YJV5X6 | 云缆
20 | 名称：绝缘电线 | 1200 |  | 米 |  | ZR-BV-0. 5KV 1.5mm2; | 昆缆
21 | 名称：绝缘电线 | 1500 |  | 米 |  | ZR-BV-0. 5KV 2.5mm2 | 云缆
22 | 名称：绝缘电线 | 500 |  | 米 |  | ZR-BV-0. 5KV 6.0mm2; | 昆缆
23 | 名称：网络线 | 300 |  | 米 |  | RVB-2x1. 5-SR/MT-SCE | 昆缆
24 | 名称：电话线 | 300 |  | 米 |  | UTP-CAT6-SR /JDG-SCE | 昆缆
25 | 名称：PVC电线管 | 300 |  | 米 |  | 16 | 联塑
26 | 名称：PVC电线管 | 200 |  | 米 |  | 020; | 联塑
三 | 实验台柜与给排水部分
1 | 名称：不锈钢整体洗手池 | 7 |  | 套 |  | 550*500*800 | 昆明金创铭
2 | 名称：热风干手器 | 7 |  | 台 |  |  | 亿高
3 | 名称：实验边台 | 46 |  | 米 |  | L*750*800,钢木结构、黑色实心，理化板 台 面 ； | 科奥特.00
4 | 名称：中央实验台 | 2.3 |  | 米 |  | L*1500*800,带试剂架，钢木结构黑色心心珊Ll
5 | 名称：水池柜 | 6 |  | 只 |  | 900*750*800,钢木结构、含水槽、口龙头 | 科奥特
6 | 名称：洗眼器 | 6 |  | 套 |  | 抽拉式 | 上海达傲
7 | 名称：拖把池 | 2 |  | 只 |  | 400*400; | 市场优质
8 | 名称：截止阀 | 16 |  | 个 |  | DN15 | 市场优质
9 | 名称：给水管 | 35 |  | m |  | PP-R DN20 | 联塑
10 | 名称：给水管 | 47 |  | m |  | PP-R DN15 | 联塑
11 | 名称：排水管 | 30 |  | m |  | PVC-U DN75 | 联塑
12 | 名称：排水管 | 56 |  | m |  | PVC-U DN50 | 联塑
四 | 压力控制部分
1 | 名称：PLC可编程控制器 | 1 |  | 只 |  | CPU224 | SIEMENS
2 | 名称：文本显示器TD400 | 2 |  | 只 |  | TD400 | SIEMENS
3 | 名称：扩展模块 | 3 |  | 只 |  | EM235 | SIEMENS
4 | 名称：扩展模块 | 2 |  | 只 |  | EM232 | SIEMENS
5 | 名称：温湿度传感器 | 3 |  | 只 |  | TH | BACK
6 | 名称：风阀执行器 | 5 |  | 只 |  | GDB161 | SIEMENS
7 | 名称：静压传感器 | 5 |  | 只 |  | 266 | SIEMENS
8 | 名称：压差开关 | 3 |  | 只 |  | 930 | DWYER
9 | 名称：自控动力箱 | 2 |  | 套 |  | (温湿度风机、变频器等)
维保服务费合计（元）
填表公司（加盖公章）：
联系人（签字）：
联系电话：
邮箱：