云南省第三人民医院MRI心脏后处理工作站维修服务项目服务要求


★服务要求：
1． [bookmark: _GoBack]更换心脏后处理工作站的系统硬盘组件；
2． 安装新版本操作系统及心脏软件，并重新注册；
3． 恢复原系统硬盘中的全部数据，确保数据完整；
4． 完成整机调试，确保系统正常运行；
5． 所更换的系统硬盘组件质保期不少于1年；工作站软件提供终身免费维护，心脏软件使用权不少于5年；
6． 实施周期：自实施之日起不超过5个日历日。



