云南省第三人民医院MRI心脏后处理工作站维修服务项目（二次）服务要求

- ★服务要求：

- 更换心脏后处理工作站的系统硬盘组件；

- 安装新版本操作系统及心脏软件，并重新注册；

- 恢复原系统硬盘中的全部数据，确保数据完整；

- 完成整机调试，确保系统正常运行；

- 所更换的系统硬盘组件质保期不少于1年；工作站软件提供终身免费维护，心脏软件使用权不少于5年；

- 实施周期：自实施之日起不超过5个日历日。