## Sheet1
云南省第三人民医院配电室电气设备预防性试验报价单
序号 | 设备名称 | 电压 | 预防性试验项目 | 单 位 | 数量 | 定额单价 | 小计
等级
1 | 变压器试 验 | 1600kVA | 1、变压器绕组绝缘电阻 | 台 | 3
2、变压器绕组直流电阻
3、绕组变比组别测试
4、变压器交流耐压试验
5、介质损耗试验
6、变压器损耗阻抗试验
7、变压器油耐压试验
2 | 10kV高压 开关柜 | 10kV断路 器 | 1、回路电阻测试 | 台 | 3
2、绝缘电阻测试
3、断路器动特性测试
4、耐压试验
3 | 互感器调 试 | 10kV避雷 器 | 1、绝缘电阻 | 组 | 5
2、泄流电流为1mA下的电 压U
3、0.75U下泄流电流
|  | 10kV互感 器 | 1、绝缘电阻测试 | 只 | 4
2、变比组别测试
3、伏安特性测试
4、励磁特性测试
4 | 10kV备自 投调试 | 联动试验 | 1、闭锁测试 | 套 | 1
2、断路器分合闸动联动试 验
5 | 高压母线 试验 | 10kV | 1、绝缘电阻测试 | 段 | 1
2、交流耐压试验
6 | 10kV电缆 试验 | 10kV | 1、绝缘电阻测试 | 条 | 3
2、交流耐压试验
7 | 接地装置 | 10kV | 1、蓄电池充放电调试 | 套 | 1
2、蓄电池容量测试
8 | 低压避雷 器 | 0.4kv | 1、绝缘电阻 | 组 | 3
2、泄流电流为1mA下的电 压U
3、0.75U下泄流电流
9 | 母联柜仪表 | 10kV | 1、定值校验 | 台 | 1
2、信号模拟测试
3、通讯及显示功能检测
10 | 合计金额
注：报价为 总价包干，含人工、仪器、交通、安全、税费、报告、配合停电等全部费用。
服务承诺：
公司：
项目负责人：
联系电话：