## Sheet1
云南省第三人民医院发电机维护保养服务报价单
序号 | 设备名称 | 厂家 | 功率 | 型号 | 服务内容 | 数量 | 单价报价（元） | 金额（元）
1 | 柴油发电机组 | 广东康菱 | 800kw | HGM1110 | 更换机油、燃油滤清器、机油滤清器、油水分离器滤芯、冷却液、管路清洗、空气滤清器 | 1
2 | 柴油发电机组 | 玉柴 | 5000w | YC6800XE/3 | 更换机油、保养调试 | 1
3 | 汽油发电机组 | 本田 | 5000w | SH7000DX | 更换机油、保养调试 | 2
4 | 汽油发电机组 | 本田 | 5000w | EC6500CX | 更换机油、保养调试 | 2
5 | 汽油发电机组 | 雅马哈 | 650w | YAMAHA ET-1 | 更换机油、保养调试 | 2
合计金额：
注：报价为总价包干，含人工、仪器、交通、安全、税费、报告、配合停电等全部费用。
服务承诺：
公司：
项目负责人：
联系电话：