## Sheet1 (源)
附件1、云南省第三人民医院2026年上半年耗材、试剂、器械（第二部分-补充）项目清单
标段 | 产品序号 | 产品（名称仅供参考） | 采购数量 | 采购需求（技术、服务要求、方法学等）
38 | 38 | C反应蛋白检测试剂 | 按需 | 免疫学法，适用于罗氏cobas生化分析仪
39 | 39 | 呼吸道病原菌多重核酸检测试剂盒 | 按需 | 荧光定量PCR法，适用于全自动实时荧光定量扩增仪AGS4800
40 | 40 | 医用导电膏 | 按需 | 适用于除颤仪