## Sheet1 (源)
附件1、云南省第三人民医院2026年上半年耗材、试剂、器械（第二部分）项目清单
标段 | 产品序号 | 产品（名称仅供参考） | 采购数量 | 采购需求（技术、服务要求、方法学等）
1 | 1 | 一次性医用棉签（小规格） | 按需 | 6根/包
2 | 2 | 医用擦手巾 | 按需 | 一次性使用
3 | 3 | 经导管植入式无导线起搏系统 | 按需 | 适用于置入永久心脏起搏器患者
4 | 4 | 一次性电控吸引灌流导管 | 按需 | 用于微创内镜手术恒压恒流电动冲洗
5 | 5 | 一次性使用活检针 | 按需 | 用于取病变骨组织
6 | 6 | 一次性使用麻醉用过滤器 | 按需 | 适用于设备臭氧治疗仪Ozomed Basic
7 | 7 | 一次性负压持续引流系统 | 按需 | 用于外科手术产生积液、积气、积血的持续引流。(要求:中负压自动调节持续引流，防止高负压过度引流。有流量控制球囊，必要时可连接双向引流管)
8 | 8 | 一次性使用微波消融针 | 按需 | 适用于设备微波消融系统SJ-M100A使用
9 | 9 | 一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管 | 按需 | 微型可视化
10 | 10 | 神经外科微血管减压垫片 | 按需 | 适用于神经外科显微血管减压术、治疗颅神经疾患
11 | 11 | 热稀释漂浮导管及压力传感器 | 按需 | 连续监测心排血量、肺动脉压力
12 | 12 | 外周乳突球囊扩张导管 | 按需 | 适用于下肢动脉（股浅、腘、小腿动脉）狭窄 / 闭塞、髂动脉病变及自体 / 人工动静脉透析瘘管狭窄，覆盖从膝下到中心血管的全段病变。
13 | 13 | 肠梗阻导管套件 | 按需 | 实现肠道减压，缓解梗阻
14 | 14 | 一次性使用胰胆成像导管 | 按需 | 适用于电子胆道镜（HDVS-S300C）
15 | 15 | 一次性使用测压型导尿管 | 按需 | 经膀胱测，开展腹内压监测
16 | 16 | 血液净化体外循环管路 | 按需 | 连续性床旁血液净化设备 珠海弘陞 HF400
17 | 17 | 可吸收胶原膜疝修补复合补片 | 按需 | 防粘连、可修复
18 | 18 | 异种脱细胞真皮基质敷料 | 按需 | 利于糖尿病足等慢性溃疡的创面覆盖治疗（促进肉芽生长、上皮组织爬行）
19 | 19 | 一次性无菌磨钻头 | 按需 | 对脊柱椎间孔镜手术、UBE手术和普通开放手术，对骨组织的磨削处理 适用于设备电动骨组织手术设备DL-JW
20 | 20 | 一次性皮肤拉拢装置 | 按需 | 对不规则创面皮肤软组织牵张、闭合
21 | 21 | 组合式外固定支架 | 按需 | 治疗下肢缺血性血管疾病（糖足、动脉硬化、脉管炎）
22 | 22 | 骨修复材料 | 按需 | 含rhBMP-2，用于创伤修复、脊柱融合、关节修复，高效诱导成骨活性
23 | 23 | 固定平台单髁/活动平台单髁 | 按需 | 适用于单髁置换术，单间室骨关节炎、创伤性单间室关节损伤等
24 | 24 | 可吸收骨蜡 | 按需 | 可吸收、止血
25 | 25 | 金属钢缆 | 按需 | 高强度内固定辅助材料,应对骨皮质缺损、粉碎性骨块及复杂张力带固定
26 | 26 | 髋关节翻修假体 | 按需 | 满足初次置换、复杂畸形、髋关节翻修等多类手术需求
27 | 27 | 同种异体骨 | 按需 | 骨植入材料修复骨缺损、促进骨融合
28 | 28 | 柱形融合器 | 按需 | 稳定椎体支撑、促进椎体间骨性融合，满足脊柱微创融合手术需求
29 | 29 | 膝关节假体 | 按需 | 填充块匹配度高、抗磨损及防脱位
30 | 30 | 一次性冲洗管 | 按需 | 配合口腔种植体植入术时使用
31 | 31 | 种植体 | 按需 | 适用于上颌窦提升和离神经管较近的患者
32 | 32 | 一次性使用单采血液成份分离器 | 按需 | 适用于设备血液成份分离机HDS928
33 | 33 | 一次性无菌医用橡胶检查手套 | 按需 | 用于门诊检查、诊疗、处理污染医疗物料，隔绝医患交叉感染，尺码全系列，符合GB10213-0006《一次性使用医用橡胶检查手套》要求
34 | 34 | 一次性聚乙烯检查手套 | 按需 | 门诊预检、基础护理、清洁消杀、采样辅助、污物处理、普通查体
35 | 35 | 糖化血红蛋白检测试剂 | 按需 | 适用于迈瑞糖化红蛋白分析仪H120
36 | 36 | 阴道炎联合检测试剂盒 | 按需 | 适用于深圳瑞图阴道分泌物检测仪RT-F2000A/D3500/MS2100
37 | 37 | 性激素、心肌标志物、骨标志物等检测试剂及其配套材料 | 按需 | 适用于罗氏全自动化学发光仪E801